## Лист1
Приложение №7
к Единым стандартам качества
обслуживания сетевыми
организациями потребителей
услуг сетевых организаций
Информация о качестве обслуживания потребителей услуг
ООО «Городищенское РЭТСП» за 2020 год
1. Общая информация о сетевой организации.
п. 1.1 Количество потребителей услуг сетевой организации.
См. таблицу 1.1 Приложения.
п. 1.2 Количество точек поставки всего и точек поставки, оборудованных приборами учета электрической энергии.
См. таблицу 1.2 Приложения.
п. 1.3 Информация об объектах электросетевого хозяйства сетевой организации.
См. таблицу 1.3 Приложения.
п. 1.4 Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства сетевой организации.
См. таблицу 1.4 Приложения.
2. Информация о качестве услуг по передаче электрической энергии.
п. 2.1 Показатели качества услуг по передаче электрической энергии.
См. таблицу 2.1 Приложения.
п. 2.2 Рейтинг структурных единиц сетевой организации по качеству оказания услуг по передаче электрической энергии, а также по качеству электрической энергии.
См. таблицу 2.2 Приложения.
п. 2.3 Мероприятия, выполненные сетевой организацией в целях повышения качества оказания услуг по передаче электрической энергии в отчетном периоде.
В целях повышения качества оказания услуг по передаче электрической энергии в 2020 году разработаны и реализованы следующие мероприятия по улучшению показателей качества электрической энергии:
оптимизация распределения нагрузки между подстанциями основной электрической сети за счет переключений в ее схеме
снижение несимметрии (неравномерности) загрузки фаз
замена проводов на перегруженных линиях электропередачи
замена приборов учета электрической энергии на приборы с повышенными классами точности
замена на воздушных линиях электропередачи оголенных проводов изолированными проводами
3. Информация о качестве услуг по технологическому присоединению.
п. 3.1 Информация о наличии невостребованной мощности (мощности, определяемой как разность между трансформаторной мощностью центров питания и суммарной мощностью энергопринимающих устройств, непосредственно (или опосредованно) присоединенных к таким центрам питания, и энергопринимающих устройств, в отношении которых имеются заявки на технологическое присоединение) для осуществления технологического присоединения в отчетном периоде, а также о прогнозах ее увеличения с разбивкой по структурным единицам сетевой организации и по уровням напряжения на основании инвестиционной программы такой организации
См. таблицу 3.1 Приложения.
п. 3.2 Мероприятия, выполненные сетевой организацией в целях совершенствования деятельности по технологическому присоединению.
1. Приведение подраздела «Личный кабинет клиента», сайта организации в соответствие с изменениями действующего законодательства;
2.Анализ действующих документов, регламентирующих бизнес-процесс «Технологическое присоединение» с точки зрения последовательности и длительности этапов прохождения документов.
п. 3.4 Сведения о качестве услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям сетевой организации.
См. таблицу 3.4 Приложения.
п. 3.5 Стоимость технологического присоединения к электрическим сетям.
На официальном сайте ООО «Городищенское РЭТСП» в сети Интернет размещена информация о стоимости технологического присоединения.
4. Качество обслуживания.
п. 4.1 Количество обращений, поступивших в сетевую организацию (всего), обращений, содержащих жалобу и (или) обращений, содержащих заявку на оказание услуг, поступивших в сетевую организацию, а также количество обращений, по которым были заключены договоры об осуществлении технологического присоединения и (или) договоры об оказании услуг по передаче электрической энергии, а также по которым были урегулированы жалобы в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.
См. таблицу 4.1 Приложения.
п. 4.2 Информация о деятельности офисов обслуживания потребителей.
См. таблицу 4.2 Приложения.
п. 4.3 Информация о заочном обслуживании потребителей посредством телефонной связи.
См. таблицу 4.3 Приложения.
п. 4.4 Категория обращений, в которой зарегистрировано наибольшее число обращений всего, обращений, содержащих жалобу, обращений, содержащих заявку на оказание услуг, поступивших в 2020 году, в соответствии с пунктом 4.1 Информации о качестве обслуживания потребителей услуг.
п. 4.5 Описание дополнительных услуг, оказываемых потребителю, помимо услуг, указанных в Единых стандартах качества обслуживания сетевыми организациями потребителей сетевых организаций.
Дополнительные услуги (сервисы) не оказываются (не предоставляются).
п. 4.6 Мероприятия, направленные на работу с социально уязвимыми группами населения.
Не предусмотрено.
п. 4.7 Темы и результаты опросов потребителей, проводимых сетевой организацией для выявления мнения потребителей о качестве обслуживания, в рамках исполнения Единых стандартов качества обслуживания сетевыми организациями потребителей сетевых организаций.
В целях повышения качества обслуживания клиентов и улучшения качества оказываемых услуг, при очном обращении потребителей, предприятием регулярно проводится опрос потребителей путем письменного анкетирования.
См. таблицу 4.7 Приложения.
Информация по обращениям потребителей.
См. таблицу 4.9 Приложения.

## Таблица 1.1
п/п | Показатель | Значение показателя, годы
|  | 2019г. | [9 empty] | 2020г. | [9 empty] | Динамика изменения показателя,%
|  | ВН |  |  | СН1 |  |  | СН2 |  | НН |  | ВН |  |  | СН1 |  |  | СН2 |  | НН
| категория надежности | I | II | III | I | II | III | II | III | II | III | I | II | III | I | II | III | II | III | II | III | I | II | III
1 | Количество потребителей услуг сетевой организации, всего, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  | 5466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |  | 5490 | 0 | 0 | -12
2 | Физические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 5265 | 0 | 0 | -23
3 | Юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |  | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |  | 225 | 0 | 0 | 11
Саратовские РС
1 | Количество потребителей услуг сетевой организации, всего, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Физические лица | [20 empty] | 0 | 0 | 0
3 | Юридические лица | [20 empty] | 0 | 0 | 0
Самарские РС
1 | Количество потребителей услуг сетевой организации, всего, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Физические лица | [20 empty] | 0 | 0 | 0
3 | Юридические лица | [20 empty] | 0 | 0 | 0
Ульяновские РС
1 | Количество потребителей услуг сетевой организации, всего, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Физические лица | [20 empty] | 0 | 0 | 0
3 | Юридические лица | [20 empty] | 0 | 0 | 0
Оренбургэнерго
1 | Количество потребителей услуг сетевой организации, всего, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Физические лица | [20 empty] | 0 | 0 | 0
3 | Юридические лица | [20 empty] | 0 | 0 | 0
Пензаэнерго
1 | Количество потребителей услуг сетевой организации, всего, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 5466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 5490 | 0 | 1 | 24
2 | Физические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5265 | 0 | 0 | 23
3 | Юридические лица | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 225 | 0 | 1 | 1
Мордовэнерго
1 | Количество потребителей услуг сетевой организации, всего, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Физические лица | [20 empty] | 0 | 0 | 0
3 | Юридические лица | [20 empty] | 0 | 0 | 0
Чувашэнерго
1 | Количество потребителей услуг сетевой организации, всего, в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Физические лица | [20 empty] | 0 | 0 | 0
3 | Юридические лица | [20 empty] | 0 | 0 | 0
2015 | 4167624.631 | 2340344.068 |  |  | 201793.553 |  |  | 693316.728 |  |  | 932170.282
| 3721797.647 | 2340344.068 |  |  | 201793.553 |  |  | 693316.728 |  |  | 486343.298
| 445826.984 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 445826.984
2014 | 4240779.763 | 2428922.992 |  |  | 201689.623 |  |  | 692583.584 |  |  | 917583.564
| 3809114.2123 | 2428922.992 |  |  | 201689.623 |  |  | 692583.584 |  |  | 485918.0133
| 431665.5507 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 431665.5507
2015 | 338453
| 8759 | 16 |  |  | 9 |  |  | 4055 |  |  | 4679
| 329694 | 0 |  |  | 0 |  |  | 33 |  |  | 329661
2014 | 339879
| 8588 | 16 |  |  | 9 |  |  | 4023 |  |  | 4540
| 331291 | 0 |  |  | 0 |  |  | 33 |  |  | 331258
[11 empty] | 5479 | [9 empty] | 5504

## Таблица 1.2
| По отчету по ТП и ТУ (не включает Бесхозный и Технический учет) |  |  | Точки поставки по годовому отчету
| Точки поставки | ПУ | Потребители | ЮЛ | Ввода в МКЖД | Потребители МКЖД | Потребители ЧД | Бесхозные сети | Технический учет
2020 | 5713 | 360861 | 338453 | 448 | 136 | 0 | 5129 | 0 | 0
в т.ч. оборудованных приборами учета электрической энергии
|  |  |  | 448 | 136 | 0 | 5129 | 0 | 0
в т.ч. точки учета электроэнергии с удаленным сбором данных
20
2019 | 5690 | 360008 | 339879 | 448 | 136 | 0 | 5106 | 0 | 0
в т.ч. оборудованных приборами учета электрической энергии
|  |  |  | 448 | 136 | 0 | 5106 | 0 | 0
в т.ч. точки учета электроэнергии с удаленным сбором данных
20
динамика | 23 | 853 | -1426 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
в т.ч. точки учета электроэнергии с удаленным сбором данных
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Таблица 1.3
Характеристика системы энергоснабжения
по состоянию на 31.12.2019 г.
№ п/п | Наименование показателей | ед.изм. | Значение показателей
Всего
1 | Наличие подстанций (ПС,ТП) на балансе, всего | шт | 42
| мощность | МВА | 15.195
в том числе напряжением:
1.1. | ПС-110 кВ | шт
| мощность | МВА
1.2. | ПС-35 кВ | шт
| мощность | МВА
1.3. | ТП 6-10/0.4 кВ | шт | 42
| мощность | МВА | 15.195
2 | Протяжённость ВЛ 0.4-110 кВ по трассе, всего | км | 122.94
| Протяжённость ВЛ 0.4-110 кВ по цепям, всего | км
| Количество ВЛ 0.4-110 кВ, всего | шт
в том числе :
2.1. | ВЛ 110 кВ по трассе | км
| ВЛ 110 кВ по цепям | км
| ВЛ 110 кВ шт | шт
2.2. | ВЛ 35 кВ по трассе | км
| ВЛ 35 кВ по цепям | км
| ВЛ 35 кВ шт | шт
2.3. | ВЛ 6-10 кВ по трассе | км | 21.31
| ВЛ 6-10 кВ по цепям | км
| ВЛ 6-10 кВ шт | шт
| в т.ч. СИП 6-10 кВ | км
2.4. | ВЛ 0.4 кВ | км | 101.63
| ВЛ 0.4 кВ шт | шт
| в т.ч. СИП 0.4 кВ | км
3 | Протяжённость КЛ 0.4-35 кВ , всего | км | 0.3
| Количество КЛ 0.4-35 кВ , всего | шт | 1
3.1. | КЛ 35 кВ | км
| КЛ 35 кВ шт | шт
3.2. | КЛ 6-10 кВ | км | 0.3
| КЛ 6-10 кВ шт | шт | 1
3.3. | КЛ 0.4 кВ | км
| КЛ 0.4 кВ шт | шт

## Таблица 1.4
Характеристика системы энергоснабжения
по состоянию на 31.12.2020 г.
№ п/п | Наименование показателей | ед.изм. | Значение показателей
Всего
1 | Наличие подстанций (ПС и ТП) на балансе, всего | шт | 42
| мощность | МВА | 15.895
в том числе напряжением:
1.1. | ПС-110 кВ | шт
| мощность | МВА
1.2. | ПС-35 кВ | шт
| мощность | МВА
1.3. | ТП 6-10/0.4 кВ | шт | 42
| мощность | МВА | 15.895
2 | Протяжённость ВЛ 0.4-110 кВ по трассе, всего | км | 124.475
| Протяжённость ВЛ 0.4-110 кВ по цепям, всего | км
| Количество ВЛ 0.4-110 кВ, всего | шт
в том числе :
2.1. | ВЛ 110 кВ по трассе | км
| ВЛ 110 кВ по цепям | км
| ВЛ 110 кВ шт | шт
2.2. | ВЛ 35 кВ по трассе | км
| ВЛ 35 кВ по цепям | км
| ВЛ 35 кВ шт | шт
2.3. | ВЛ 6-10 кВ по трассе | км | 21.48
| ВЛ 6-10 кВ по цепям | км
| ВЛ 6-10 кВ шт | шт
| в т.ч. СИП 6-10 кВ | км
2.4. | ВЛ 0.4 кВ | км | 102.995
| ВЛ 0.4 кВ шт | шт
| в т.ч. СИП 0.4 кВ | км
3 | Протяжённость КЛ 0.4-35 кВ , всего | км | 0.3
| Количество КЛ 0.4-35 кВ , всего | шт | 1
3.1. | КЛ 35 кВ | км
| КЛ 35 кВ шт | шт
3.2. | КЛ 6-10 кВ | км | 0.3
| КЛ 6-10 кВ шт | шт | 1
3.3. | КЛ 0.4 кВ | км
| КЛ 0.4 кВ шт | шт
Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства
|  | 2019 | 2020
| Трансформаторное оборудование | 72.84 | 73.23
| Коммутационные аппараты | 72.84 | 73.23
| Общий износ по оборудованию | 72.84 | 73.23
ВЛ 35-220 кВ
| ВЛ 0,4-20 кВ | 72 | 73.21
КЛ 35-220 кВ
| КЛ 0,4-20 кВ | 72.4 | 74.91
| Общий износ по линиям | 72.2 | 74.06

## Таблица 2.1
Показатели качества услуг по передаче электрической энергии в целом по сетевой организации в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному
№ | Показатель | Значение показателя, годы
|  | 2019 | 2020 | Динамика изменения показателя, %
1 | 2 | 4 | 4 | 5
1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (Пsaidi) | 2.5922 | 0.09036 | -96.5142
1.1 | ВН (110 кВ и выше)
1.2 | СН1 (35-60 кВ)
1.3 | СН2 (1-20 кВ)
1.4 | НН (до 1 кВ)
2 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии (Пsaifi) | 1.3413 | 0.05654 | -95.7847
2.1 | ВН (110 кВ и выше)
2.2 | СН1 (35-60 кВ)
2.3 | СН2 (1-20 кВ)
2.4 | НН (до 1 кВ)
3 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) | 0.1283 | 0.1323 | 3.1177
3.1 | ВН (110 кВ и выше)
3.2 | СН1 (35-60 кВ)
3.3 | СН2 (1-20 кВ)
3.4 | НН (до 1 кВ)
4 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) | 0.09947 | 0.12673 | 27.4052
4.1 | ВН (110 кВ и выше)
4.2 | СН1 (35-60 кВ)
4.3 | СН2 (1-20 кВ)
4.4 | НН (до 1 кВ)
5 | Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, шт. | 0 | 0 | 0
5.1 | В том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, шт. | 0 | 0 | 0

## Таблица 2.2
Рейтинг сетевой организации по качеству оказания услуг по передаче электрической энергии, а также по качеству электрической энергии в 2020 г.
№ | Структурная единица сетевой организации | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, |  |  |  | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), |  |  |  | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), |  |  |  | Показатель качества оказания услуг по передаче электрической энергии (отношение общего числа зарегистрированных случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации к максимальному количеству потребителей, обслуживаемых такой структурной единицей сетевой организации в отчетном периоде) | Планируемые мероприятия, направленные на повышение качества оказания услуг по передаче электроэнергии, с указанием сроков
|  | ВН | СН1 | CH2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | CH1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
1 | ООО "Городищенское РЭТСП" | 0.09036 |  |  |  | 0.05654 |  |  |  | 0.1323 |  |  |  | 0.12673

## Таблица 3.1
Центр питания | Трансформаторная мощность, МВт | Максимальная мощность, МВт | Невостребованная мощность, МВт | Прогноз увеличения максимальной мощности, МВт
|  |  |  | ВН | СН1 | СН2
|  |  |  | (110 кВ и выше) | (35-60 кВ) | (1-20 кВ)
ТП-10/0,4кВ №1 1х400кВА | 0.378 | 0.378 | 0.142
ТП-10/0,4кВ №2 1х250кВА | 0.236 | 0.236 | 0.02596
ТП-10/0,4кВ №3 1х400кВА | 0.378 | 0.378 | 0.0567
ТП-10/0,4кВ №4 1х400кВА | 0.378 | 0.378 | 0
ТП-10/0,4кВ №5 1х320кВА | 0.288 | 0.288 | 0
ТП-10/0,4кВ №6 1х250кВА | 0.236 | 0.236 | 0.0236
КТП-10/0,4кВ №7 1х100кВА | 0.094 | 0.094 | 0.0094
ТП-10/0,4кВ №8 1х160кВА | 0.151 | 0.151 | 0.0453
КТП-10/0,4кВ №9 1х400кВА | 0.567 | 0.567 | 0.1701
ТП-10/0,4кВ №10 1х250кВА | 0.236 | 0.236 | 0.00236
ТП-10/0,4кВ №11 1х250кВА | 0.236 | 0.236 | 0
ТП-10/0,4кВ №12 2х630кВА | 0.567 | 0.567 | 0.2268
ТП-10/0,4кВ №13 1х160кВА | 0.151 | 0.151 | 0.0453
КТП-10/0,4кВ №14 1х250кВА | 0.236 | 0.236 | 0.0236
КТП-10/0,4кВ №15 1х320кВА | 0.288 | 0.288 | 0.0576
КТП-10/0,4кВ №16 1х400кВА | 0.378 | 0.378 | 0.1512
ТП-10/0,4кВ №17 1х250кВА | 0.236 | 0.236 | 0.0708
ТП-10/0,4кВ №18 1х160кВА | 0.236 | 0.236 | 0.0236
ТП-10/0,4кВ №19 1х250кВА | 0.236 | 0.236 | 0.0708
КТП-10/0,4кВ №20 1х100кВА | 0.94 | 0.94 | 0.47
ТП-10/0,4кВ №21 1х630кВА | 0.567 | 0.567 | 0.0567
КТП-10/0,4кВ №22 1х250кВА | 0.236 | 0.236 | 0.0236
КТП-10/0,4кВ №23 1х160кВА | 0.151 | 0.151 | 0.0151
ТП-10/0,4кВ №24 1х250кВА | 0.236 | 0.236 | 0.0236
КТП-10/0,4кВ №25 1х160кВА | 0.151 | 0.151 | 0.1208
ТП-10/0,4кВ №26 1х630кВА | 0.567 | 0.567 | 0.0567
ТП-10/0,4кВ №1 1х400кВА | 0.378 | 0.378 | 0.0756
КТП-10/0,4кВ №2 1х250кВА | 0.236 | 0.236 | 0.05192
КТП-10/0,4кВ №3 1х250кВА | 0.236 | 0.236 | 0.05664
ТП-10/0,4кВ №6 1х400кВА | 0.378 | 0.378 | 0.06804
КТП-10/0,4кВ №7 1х160кВА | 0.151 | 0.151 | 0.0302
ТП-10/0,4кВ №8 1х400кВА | 0.378 | 0.378 | 0.0756
ТП-10/0,4кВ №9 1х160кВА | 0.151 | 0.151 | 0
КТП-10/0,4кВ №10 1х250кВА | 0.236 | 0.236 | 0.0472
КТП-10/0,4кВ №11 1х160кВА | 0.151 | 0.151 | 0.03775
ТП-10/0,4кВ №13 1х630кВА | 0.567 | 0.567 | 0.0567
ТП-10/0,4кВ №14 2х400кВА | 0.378 | 0.378 | 0.08316
ТП-10/0,4кВ №16 1х630кВА | 0.567 | 0.567 | 0.08505
КТП-10/0,4кВ №17 1х100кВА | 0.94 | 0.94 | 0.1974
ТП-10/0,4кВ №18 2х400кВА | 0.378 | 0.378 | 0.10584
ТП-10/0,4кВ №1/6 1х400кВА | 0.378 | 0.378 | 0.0456
КТП-10/0,4кВ №20 1х400кВА | 0.378 | 0.378 | 0.0456

## Таблица 3.4
N | Показатель | Категория присоединения потребителей услуг по передаче электрической энергии в разбивке по мощности, в динамике по годам | [14 empty] | Всего за 2020
|  | до 15 кВт включительно |  |  | свыше 15 кВт и до 150 кВт включительно |  |  | свыше 150 кВт и менее 670 кВт |  |  | не менее 670 кВт |  |  | объекты по производству электрической энергии
|  | 2019 | 2020 | Динамика изменения показателя, % | 2019 | 2020 | Динамика изменения показателя, % | 2019 | 2020 | Динамика изменения показателя, % | 2019 | 2020 | Динамика изменения показателя, % | 2019 | 2020 | Динамика изменения показателя, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Число заявок на технологическое присоединение, поданных заявителями, штуки | 12 | 14 | 16.67% | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 16
2 | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 12 | 14 | 16.67% | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 16
3 | Число заявок на технологическое присоединение, по которым направлен проект договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям с нарушением сроков, подтвержденным актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки, в том числе: | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
3.1 | по вине сетевой организации | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
3.2 | по вине сторонних лиц | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
4 | Средняя продолжительность подготовки и направления проекта договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней | 1 | 1 | 0% | 0 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
5 | Число заключенных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 12 | 14 | 16.67% | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 16
6 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, штуки | 12 | 14 | 16.67% | 0 | 2 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 16
7 | Число исполненных договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, по которым произошло нарушение сроков, подтвержденное актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки, в том числе: | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
7.1 | по вине сетевой организации | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
7.2 | по вине заявителя | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0
8 | Средняя продолжительность исполнения договоров об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, дней | 13 | 18 | 38.46% | 0 | 20 | 100% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 19

## Таблица 3.5
Стоимость технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организации
Мощность энергопринимающих устройств заявителя, кВт |  |  | 15 |  | 150 |  | 250 |  | 670
Категория надежности |  |  | I - II | III | I - II | III | I - II | III | I - II | III
Расстояние до границ земельного участка заявителя, м | Необходимость строительства подстанции | Тип линии
500 - сельская местность/300 - городская местность | Да | КЛ |  | 550
|  | ВЛ |  | 550
| Нет | КЛ |  | 550
|  | ВЛ |  | 550
750 | Да | КЛ
ВЛ
| Нет | КЛ
ВЛ
1000 | Да | КЛ
ВЛ
| Нет | КЛ
ВЛ
1250 | Да | КЛ
ВЛ
| Нет | КЛ
ВЛ
разместить приказы или калькулятор

## Таблица 4.1
Таблица 4.1
№ | Категории обращений потребителей | Формы обслуживания
|  | Очная форма |  |  | Заочная форма с использованием телефонной связи |  |  | Электронная форма с использованием сети интернет |  |  | Письменная форма с использованием почтовой связи |  |  | Прочее
|  | 2019 г. | 2020 г. | Динамика изменения показателя % | 2019 г. | 2020 г. | Динамика изменения показателя % | 2019 г. | 2020 г. | Динамика изменения показателя % | 2019 г. | 2020 г. | Динамика изменения показателя % | 2019 г. | 2020 г. | Динамика изменения показателя %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Всего обращений потребителей, в т.ч. | 12 | 10 | -16.6667 | 11 | 11 | 0 | 0 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.1 | оказание услуг по передаче э/э | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | осуществление технологического присоединения | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | коммерческий учёт э/э | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | качество обслуживания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | техническое обслуживание электросетевых объектов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | прочее (уличное освещение) | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | Жалобы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1 | оказание услуг по передаче э/э | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.1 | качество услуг по передаче э/э2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.1.2 | Качество э/э3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | осуществление технологического присоединения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | коммерческий учёт э/э | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | качество обслуживания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | прочее (указать) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Заявка на оказание услуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.1 | по технологическому присоединению | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | на заключение договора на оказание услуг по передаче э/э | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | организация коммерческого учёта э/э | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | прочее (указать) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Примечание: 1 - в графе указываются случаи сообщений потребителем информации о ненадлежащем качестве регулируемых услуг, предоставляемых потребителю, а также о ненадлежащем качестве обслуживания потребителя. Указываются жалобы, которые: - относятся к регулируемым видам услуг сетевых организаций; - установлена обоснованность жалобы о нарушении нрав или охраняемых законом интересов потребителя, в том числе о предоставлении услуг ненадлежащего качества; Случаи, при которых обращение не отображается как жалоба: - повторное обращение, по которому потребителю уже был предоставлен ответ по существу в связи с ранее направленными жалобами, и при этом в повторном обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства; - обращение, подлежащее или находящееся на рассмотрении в суде в соответствии с законодательством РФ; - обращение по спорам в рамках оказания услуг по передаче электрической энергии с субъектами рынков э/э. 2- в строке 2.1.1 не учитываются обращения потребителей с сообщением о прекращении передачи электрической энергии, а также жалобы на прекращение передачи электрической энергии при ограничениях режима потребления э/э в случаях: - плановых ограничений режима потребления электрической энергии в отношении потребителей в случае проведения ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации, к которым присоединены энергопринимающие устройства потребителя, либо необходимости проведения ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций (иных владельцев объектов электросетевого хозяйства), превышающих время отключения электрической энергии, регламентированное действующим законодательством РФ. - нарушения своих обязательств потребителем; - возникновения (угроза возникновения) аварийных электроэнергетических режимов; - выявления факта ненадлежащего технологического присоединения энергопринимаюших устройств потребителя к объектам электросетевого хозяйства; - прекращения обязательств по оказанию услуг по передаче электрической энергии в отношении энергопринимаюших устройств потребителя по договору оказания услуг по передаче электрической энергии. 3 - в строке 2.1.2 учитываются жалобы на ненадлежащее качество электрической энергии, по факту рассмотрения которых по результатам измерений качества электрической энергией подтверждено несоответствие показателей качества электрической энергии установленным требованиям, в том, числе с подтверждением протоколами измерений, проведенных сетевой организацией, либо иной организацией, аккредитованной в установленном порядке на проведение испытаний (измерений) показателей качества электрической энергии. При этом в строке 2.1.2 не учитываются жалобы потребителей, если установлено, что виновником ухудшения качества электрической электроэнергии является сам потребитель или иное лицо, не связанное е сетевой организацией, а также в случаях, если нарушения возникли в результате стихийных бедствий, аварий и иных событий, произошедших не по вине сетевой организации.

## Таблица 4.2
4.2 Информация о деятельности офисов обслуживания потребителей
N | Офис обслуживания потребителей | Тип офиса | Адрес местонахождения | Номер телефона, адрес электронной почты | режим работы | Предоставляемые услуги | Количество потребителей, обратившихся очно в отчетном периоде | Среднее время на обслуживание потребителя мин. | Среднее время ожидания потребителя в очереди, мин | Количество сторонних организаций на территории офиса обслуживания
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 | Городищенский | пункт обслуживания | г. Городище, ул. Советская 6 | (8 84158)3-21-90 ; retsp@retsp.ru | понедельник-пятница с 8.00 до 17.00; субота-воскресенье - выходные | Осуществление технологического присоединения | 10 | 27 | - | -

## Таблица 4.3
4.3 Информация о заочном обслуживании потребителей посредством телефонной связи
N | Офис обслуживания потребителей
1 | 2 | 3
1 | Перечень номеров телефонов, выделенных для обслуживания потребителей: Номер телефона по вопросам энергоснабжения;Номерра телефонов центров обработки телефонных вызовов | 8 84158 32190; 8 84158 22349
2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей по выделенным номерам телефонов | 11
2.1 | Общее число телефонных вызовов от потребителей, на которые ответил оператор сетевой организации | 11
2.2 | Общее число телефонных вызовов от потребителей, обработанных автоматически системой интерактивного голосового меню | 0
3 | Среднее время ожидания ответа потребителем при телефонном вызове на выделенные номера телефонов за текущий период | -
4 | Среднее время обработки телефонного вызова от потребителя на выделенные номера за текущий период | 2,7 мин

## Таблица 4.7
Анкета опросов потребителей с целью выявления мнения потребителей о качестве обслуживания за 2020 год
№ | Наименование вопроса | Варианты ответов | [5 empty] | общее количество
1 | Укажите наиболее удобный для Вас способ взаимодействия с нашими сотрудниками | Лично путем обращения в Центр обслуживания | Обращение в интернет-приемную | Звонок по телефону | Письмо по почте | Письмо по электронной почте
| Нужное отметить Х |  |  | 7 |  | 3 |  | 10
2 | Оцените профессионализм, компетентность и вежливость специалистов ООО «Городищенское РЭТСП» по пятибалльной шкале | 5 (высокое) | 4 (достаточно высокое) | 3 (удовлетворительное) | 2 (низкое) | 1 (неудовлетворительное) | Не обращались за услугой/Затрудняюсь ответить
| Нужное отметить Х | 2 | 8 |  |  |  |  | 10
3 | Довольны ли Вы в целом качеством предоставленной Вам услуги по технологическому присоединению (Срок рассмотрения заявок, подготовки договора, выполнение обязательств по договору ТП) | 5 (высокое) | 4 (достаточно высокое) | 3 (удовлетворительное) | 2 (низкое) | 1 (неудовлетворительное) | Не обращались за услугой/Затрудняюсь ответить
| Нужное отметить Х | 4 |  |  |  |  | 6 | 10
4 | Оцените по пятибалльной шкале качество услуг по передачи электрической энергии (качество электроэнергии, частота и продолжительность отключений, частота перепадов напряжения в электросети, перебои электроснабжения, соблюдение гарантированной категории надежности и т.д.) | 5 (высокое) | 4 (достаточно высокое) | 3 (удовлетворительное) | 2 (низкое) | 1 (неудовлетворительное) | Не обращались за услугой/Затрудняюсь ответить
| Нужное отметить Х |  | 6 | 4 |  |  |  | 10
5 | Довольны ли Вы качеством, полнотой и доступностью информирования о деятельности ООО «Городищенское РЭТСП» ( контактные телефоны, оперативные каналы связи, сайт компании, информацией об отключениях электроснабжения, проверках, чрезвычайных ситуациях/авариях и т.д.) | Доволен | Не доволен | Затрудняюсь ответить
| Нужное отметить Х | 6 |  | 4 |  |  |  | 10

## Таблица 4.9
Таблица 4.9
Информация по обращениям потребителей
№ | Идетификационный номер обращения | Дата обращения | Время обращени я | Форма обращения |  |  |  |  | Обращения | [5 empty] | Обращения потребителей содержащие жалобу2 | [6 empty] | Обращения потребителей, содержащие заявку на оказание услуг |  |  |  | Факт получения потребителем ответа |  |  | Мероприятия по результатам обращения3
|  |  |  | Обчное обращение | заочное обращение посредством телефонной связи | Заочное обращение посредством сети интернет | Письменное обращение посредством почтовой связи | Прочее | Оказание услуг по передаче э/э | Осуществление технологического присоединения | Коммерческий учёт э/э | Качество обслуживания потребителей | Техническое обслуживание электросетевых объектов | Прочее | Качество услуг по передаче э/э | Качество э/э | Осуществление технологического присоединения | Коммерческий учёт э/э | Качество обслуживания потребителей | Техническое обслуживание электросетевых объектов | Прочее | По технологическому присоединению | Заключение договора на оказание услуг по передаче э/э | Организация коммерческого учёта э/э | Прочее | Заявителем был получен исчерпывающий ответ в установленные сроки | Заявителем был получен исчерпывающий ответ с нарушением сроков | Обращение оставлено без ответа | Выполненые мероприятия по результатам обращения | Планируемые мероприятия по результатам обращения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 |  | 09.01.2020 |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  | +
2 |  | 15.01.2020 |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  | +
3 |  | 25.01.2020 |  |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  | +
4 |  | 2020-05-08 |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  | +
5 |  | 2020-05-08 |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  | +
6 |  | 2020-06-08 |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  | +
7 |  | 2020-06-15 |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  | +
8 |  | 2020-06-15 |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  | +
9 |  | 2020-06-29 |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  | +
10 |  | 2020-06-30 |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  | +
11 |  | 2020-06-30 |  | + | [5 empty] | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  | +
12 |  | 2020-07-01 |  |  |  | + |  |  |  | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  | +
13 |  | 2020-07-14 |  |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  | +
14 |  | 2020-07-20 |  |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  | +
15 |  | 2020-08-11 |  |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  | +
16 |  | 2020-08-20 |  |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  | +
17 |  | 2020-08-28 |  |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  | +
18 |  | 2020-09-05 |  |  |  | + |  |  |  | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  | +
19 |  | 2020-09-10 |  |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  | +
20 |  | 2020-09-14 |  |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  | +
21 |  | 2020-09-14 |  |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  | +
22 |  | 2020-09-16 |  |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  | +
23 |  | 2020-09-18 |  |  | + | [8 empty] | + | [11 empty] | + |  |  | +
24 |  | 2020-09-25 |  |  |  | + |  |  |  | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  | +
25 |  | 2020-11-02 |  |  |  | + |  |  |  | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  | +
26 |  | 2020-11-18 |  |  |  | + |  |  |  | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  | +
27 |  | 2020-12-21 |  |  |  | + |  |  |  | + | [11 empty] | + |  |  |  | + |  |  | +
|  |  |  | 10 | 11 | 6 |  |  |  | 16 |  |  |  | 11 | [7 empty] | 16 |  |  |  | 27 |  |  | 27